崇义县农村疑似黑臭水体情况表

| 序号 | 乡镇或街道社区 | 村委会 | 村小组 | 水体类型（沟渠、河流、水塘等） | 水体名称（以地理位置命名。如XX自然村东边XX米） | 疑似黑臭水域面积（m2） | 长（m） | 宽（m） | 疑似黑臭段起点（如XX自然村东边XX米） | 黑臭段终点（如XX自然村东边XX米） | 反映人姓名 | 反映人联系方式 | 黑臭水体基本情况（形成原因、持续时间，污染情况，水体颜色，有无异味等，可以图片、文字等方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

农村黑臭水休水质判定标准及监测方法

| 特征指标(单位) | 指标阈值 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 透明度（cm） | <25* | 黑白盘法或铅字法现场检测 |
| 溶解氧（mg/L） | <2 | 便携式pH计法现场检测 |
| 氨氮(mg/L) | >15 | 纳氏试剂光度法或水杨酸-次氯酸盐光度法 |

注:1.水深不足25cm时，透明度指标阈值按水深的40%取值；

2.特征指标任意一项不达标即为黑臭水体。